附件

物资明细表

| 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 质量标准 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 闸阀 | Z41H-25 DN80 | WCB | 闸阀 WCB GB/T12229 STL/13Cr/13Cr PN25 HG/T20592(B) RF GB/T12234 BB-BG-OS&Y长度执行：GB/T12221(15系列） | 个 | 4 |
| 闸阀 | Z41H-25 DN50 | WCB | 闸阀 WCB GB/T12229 STL/13Cr/13Cr PN25 HG/T20592(B) RF GB/T12234 BB-BG-OS&Y长度执行：GB/T12221(15系列） | 个 | 22 |
| 闸阀 | Z41H-25 DN200 | WCB | 闸阀 WCB GB/T12229 STL/13Cr/13Cr PN25 HG/T20592(B) RF GB/T12234 BB-BG-OS&Y长度执行：GB/T12221(15系列） | 个 | 5 |
| 闸阀 | Z41H-25 DN150 | WCB | 闸阀 WCB GB/T12229 STL/13Cr/13Cr PN25 HG/T20592(B) RF GB/T12234 BB-BG-OS&Y长度执行：GB/T12221(15系列） | 个 | 2 |
| 闸阀 | Z41H-25 DN100 | WCB | 闸阀 WCB GB/T12229 STL/13Cr/13Cr PN25 HG/T20592(B) RF GB/T12234 BB-BG-OS&Y长度执行：GB/T12221(15系列） | 个 | 6 |
| 闸阀 | Z41H-63 DN80 | WCB | 闸阀 WCB GB/T12229 STL/STL/13Cr BB-BG-OS&Y PN63 HG/T20592 (B) FM GB/T12234结构长度执行：GB/T12221 | 个 | 7 |
| 闸阀 | Z41H-63 DN50 | WCB | 闸阀 WCB GB/T12229 STL/STL/13Cr BB-BG-OS&Y PN63 HG/T20592(B) FM GB/T12234结构长度执行：GB/T12221 | 个 | 16 |
| 闸阀 | Z41H-63 DN250 | WCB | 闸阀 WCB GB/T12229 STL/STL/13Cr BB-BG-OS&Y PN63 HG/T20592(B) FM GB/T12234结构长度执行：GB/T12221 | 个 | 12 |
| 闸阀 | Z41H-63 DN200 | WCB | 闸阀 WCB GB/T12229 STL/STL/13Cr BB-BG-OS&Y PN63 HG/T20592(B) FM GB/T12234结构长度执行：GB/T12221 | 个 | 1 |
| 闸阀 | Z41H-63 DN100 | WCB | 闸阀 WCB GB/T12229 STL/STL/13Cr BB-BG-OS&Y PN63 HG/T20592(B) FM GB/T12234结构长度执行：GB/T12221 | 个 | 4 |
| 闸阀 | Z41H-25 DN40 | A105 | 闸阀 A105 GB/T12228 STL/13Cr/13Cr PN25 HG/T20592(B) RF JB/T7746 BB-BG-OS&Y长度执行：GB/T12221(4系列） | 个 | 6 |
| 闸阀 | Z41H-25 DN25 | A105 | 闸阀 A105 GB/T12228 STL/13Cr/13Cr PN25 HG/T20592(B) RF JB/T7746 BB-BG-OS&Y长度执行：GB/T12221(4系列） | 个 | 19 |
| 闸阀 | Z41H-25 DN20 | A105 | 闸阀 A105 GB/T12228 STL/13Cr/13Cr PN25 HG/T20592(B) RF JB/T7746 BB-BG-OS&Y长度执行：GB/T12221(4系列） | 个 | 32 |
| 闸阀 | Z41H-25 DN15 | A105 | 闸阀 A105 GB/T12228 STL/13Cr/13Cr PN25 HG/T20592(B) RF JB/T7746 BB-BG-OS&Y长度执行：GB/T12221(4系列） | 个 | 6 |
| 闸阀 | Z41H-63 DN40 | A105 | 闸阀 A105 GB/T12228 STL/STL/13Cr BB-BG-OS&Y PN63 HG/T20592(B) FM JB/T7746结构长度执行：GB/T12221 | 个 | 4 |
| 闸阀 | Z41H-63 DN25 | A105 | 闸阀 A105 GB/T12228 STL/STL/13Cr BB-BG-OS&Y PN63 HG/T20592(B) FM JB/T7746结构长度执行：GB/T12221 | 个 | 3 |
| 闸阀 | Z41H-63 DN20 | A105 | 闸阀 A105 GB/T12228 STL/STL/13Cr BB-BG-OS&Y PN63 HG/T20592(B) FM JB/T7746结构长度执行：GB/T12221 | 个 | 53 |
| 闸阀 | Z41H-63 DN15 | A105 | 闸阀 A105 GB/T12228 STL/STL/13Cr BB-BG-OS&Y PN63 HG/T20592(B) FM JB/T7746结构长度执行：GB/T12221 | 个 | 15 |
| 止回阀 | H44Z-25 DN80 | WCB | 止回阀 WCB GB/T12229 STL/13Cr PN25 RF GB/T12236 BC-SWING 长度执行：GB/T12221(1系列） | 个 | 1 |
| 止回阀 | H44Z-63 DN50 | WCB | 止回阀 WCB GB/T12229 STL/STL BC-SWING PN63 HG/T20592(B) FM GB/T12236结构长度执行：GB/T12221 | 个 | 5 |
| 止回阀 | H44Z-63 DN250 | WCB | 止回阀 WCB GB/T12229 STL/STL BC-SWING PN63 HG/T20592(B) FM GB/T12236结构长度执行：GB/T12221 | 个 | 2 |
| 止回阀 | H44Z-63 DN100 | WCB | 止回阀 WCB GB/T12229 STL/STL BC-SWING PN63 HG/T20592(B) FM GB/T12236结构长度执行：GB/T12221 | 个 | 1 |
| 止回阀 | H44Z-25 DN25 | A105 | 止回阀 A105 GB/T12228 STL/13Cr PN25 RF JB/T7746 BC-PISTON-LIFT长度执行：GB/T12221(1系列） | 个 | 1 |
| 止回阀 | H44Z-63 DN40 | A105 | 止回阀 A105 GB/T 12228 STL/STL BC-PISTON-LIFT PN63 HG/T20592(B) FM JB/T7746 结构长度执行：GB/T12221 | 个 | 1 |
| 止回阀 | H44Z-63 DN25 | A105 | 止回阀 A105 GB/T 12228 STL/STL BC-PISTON-LIFT PN63 HG/T20592(B) FM JB/T7746 结构长度执行：GB/T12221 | 个 | 1 |
| 截止阀 | J41H-63 DN50 | WCB | 截止阀 WCB GB/T 12229 STL/304/13Cr FB FLOAT PN63 HG/T20592(B) GEAR FM GB/T 12237 结构长度执行：GB/T12221 | 个 | 22 |
| 截止阀 | J41H-63 DN40 | WCB | 截止阀 WCB GB/T 12229 STL/304/13Cr FB FLOAT PN63 HG/T20592(B) GEAR FM GB/T 12237 结构长度执行：GB/T12221 | 个 | 2 |
| 截止阀 | J41H-63 DN25 | WCB | 截止阀 WCB GB/T 12229 STL/304/13Cr FB FLOAT PN63 HG/T20592(B) GEAR FM GB/T 12237 结构长度执行：GB/T12221 | 个 | 12 |
| 截止阀 | J41H-63 DN200 | WCB | 截止阀 WCB GB/T 12229 STL/304/13Cr FB FLOAT PN63 HG/T20592(B) GEAR FM GB/T 12237 结构长度执行：GB/T12221 | 个 | 2 |
| 截止阀 | J41H-63 DN20 | WCB | 截止阀 WCB GB/T 12229 STL/304/13Cr FB FLOAT PN63 HG/T20592(B) GEAR FM GB/T 12237 结构长度执行：GB/T12221 | 个 | 15 |
| 截止阀 | J41H-63 DN15 | WCB | 截止阀 WCB GB/T 12229 STL/304/13Cr FB FLOAT PN63 HG/T20592(B) GEAR FM GB/T 12237 结构长度执行：GB/T12221 | 个 | 2 |
| 截止阀 | J41H-63 DN100 | WCB | 截止阀 WCB GB/T 12229 STL/304/13Cr FB FLOAT PN63 HG/T20592(B) GEAR FM GB/T 12237 结构长度执行：GB/T12221 | 个 | 5 |
| 截止阀 | J41H-25 DN40 | A105 | 截止阀 A105 GB/T12228 STL/13Cr/13Cr PN25 HG/T20592(B) RF JB/T7746 BB-BG-OS&Y长度执行：GB/T12221(1系列） | 个 | 1 |
| 截止阀 | J41H-25 DN25 | A105 | 截止阀 A105 GB/T12228 STL/13Cr/13Cr PN25 HG/T20592(B) RF JB/T7746 BB-BG-OS&Y长度执行：GB/T12221(1系列） | 个 | 1 |
| 球阀 | Q41H-63 DN80 | WCB | GB/T12229 WCB 304/304/13Cr PN25 HG/T20592(B) RF GB/T12237结构长度执行：GB/T12221 | 个 | 4 |
| 球阀 | Q41H-63 DN50 | WCB | GB/T12229 WCB 304/304/13Cr PN25 HG/T20592(B) RF GB/T12237结构长度执行：GB/T12221 | 个 | 4 |
| 球阀 | Q41H-25 DN80 | WCB | GB/T12229 WCB STL/304/13Cr PN63 HG/T20592(B) FM GB/T12237结构长度执行：GB/T12221 | 个 | 4 |
| 球阀 | Q41H-25 DN50 | WCB | GB/T12229 WCB STL/304/13Cr PN63 HG/T20592(B) FM GB/T12237结构长度执行：GB/T12221 | 个 | 8 |
| 闸阀 | DN80 | WCB | 闸阀 WCB GB/T12229 STL/13Cr/13Cr PN25 HG/T20592(B) RF GB/T12234 BB-BG-OS&Y长度执行：GB/T12221(15系列） | 个 | 2 |
| 闸阀 | DN50 | WCB | 闸阀 WCB GB/T12229 STL/13Cr/13Cr PN25 HG/T20592(B) RF GB/T12234 BB-BG-OS&Y长度执行：GB/T12221(15系列） | 个 | 10 |
| 闸阀 | DN25 | A105 | 闸阀 A105 GB/T12228 STL/13Cr/13Cr PN25 HG/T20592(B) RF JB/T7746 BB-BG-OS&Y长度执行：GB/T12221(4系列） | 个 | 3 |
| 闸阀 | DN20 | A105 | 闸阀 A105 GB/T12228 STL/13Cr/13Cr PN25 HG/T20592(B) RF JB/T7746 BB-BG-OS&Y长度执行：GB/T12221(4系列） | 个 | 6 |
| 闸阀 | DN25 | A105 | 闸阀 A105 GB/T12228 STL/STL/13Cr BB-BG-OS&Y PN63 HG/T20592(B) FM JB/T7746 结构长度执行：GB/T12221 | 个 | 1 |
| 止回阀 | DN20 | A105 | 止回阀 A105 GB/T12228 STL/13Cr PN25 RF JB/T7746 BC-PISTON-LIFT 长度执行：GB/T12221(1系列） | 个 | 2 |
| 法兰闸阀 | DN80 Z41H-63 | WCB | 闸阀 WCB GB/T12229 STL/STL/13Cr BB-BG-OS&Y PN63 HG/T20592(B) FM GB/T12234 结构长度执行：GB/T12221 | 个 | 1 |
| 法兰闸阀 | DN50 Z41H-63 | WCB | 闸阀 WCB GB/T12229 STL/STL/13Cr BB-BG-0S&Y PN63 HG/T20592(B) FM GB/T12234 结构长度执行：GB/T12221 | 个 | 3 |
| 法兰闸阀 | DN40 Z41H-63 | A105 | 闸阀 A105 GB/T12228 STL/STL/13Cr BB-BG-OS&Y PN63 HG/T20592(B) FM JB/T7746 结构长度执行：GB/T12221 | 个 | 1 |
| 法兰闸阀 | DN20 Z41H-63 | A105 | 闸阀 A105 GB/T12228 STL/STL/13Cr BB-BG-0S&Y PN63 HG/T20592(B) FM JB/T7746 结构长度执行：GB/T12221 | 个 | 7 |
| 法兰闸阀 | DN250 Z41H-25 | WCB | 闸阀 WCB GB/T12229 STL/13Cr/13Cr PN25 HG/T20592(B) RF GB/T12234 BB-BG-OS&Y 长度执行：GB/T12221(15 系列） | 个 | 3 |
| 法兰闸阀 | DN50 Z41H-25 | WCB | 闸阀 WCB GB/T12229 STL/13Cr/13Cr PN25 HG/T20592(B) RF GB/T12234 BB-BG-OS&Y 长度执行：GB/T12221(15系列） | 个 | 3 |
| 法兰闸阀 | DN40 Z41H-25 | A105 | 闸阀 A105 GB/T12228 STL/13Cr/13Cr PN25 HG/T20592(B) RF JB/T7746 BB-BG-0S&Y 长度执行：GB/T12221(4系列） | 个 | 2 |
| 法兰闸阀 | DN20 Z41H-25 | A105 | 闸阀 A105 GB/T12228 STL/13Cr/13Cr PN25 HG/T20592(B) RF JB/T7746 BB-BG-0S&Y 长度执行：GB/T12221(4系列） | 个 | 5 |